Introdução à Radiação Térmica

Radiação térmica é a energia emitida por toda matéria (sólidos, líquidos e gases), que se encontram à temperatura acima do zero absoluto.

- Não é necessário meio material para a radiação térmica se propagar.

Exemplos: Churrasco, Sol → Terra, Satélites artificiais.

No exemplo, se Tsup > Tviz, o objeto terá uma perda líquida de energia por radiação, e sua temperatura T se reduzirá até igualar Tviz.

Interação da Energia Térmica com o Meio

Meios Participantes:  O meio material existente entre duas superfícies sólidas, afeta a radiação.

Exemplos:

۠ۤ۠∙    ۬      ۤ۠∙     ۠      ۤ۠∙

۬   ∙۬۠ۤ۬     ۤ۠۬ۤ۠   ∙    ۤ ۤ۠۬ۤ۠  ∙

ۤ∙ ۬    ۠    ∙  ۠   ∙   ۬۠ۤ۬∙ۤ۬

∙ ۬۬۬   ∙ ۬۬۬۬۬  ∙ ۠  ∙ۤ   ۠∙  ۠۠۬۬ۤۤۤ

Atmosfera         espalham a radiação incidente de forma uniforme em todas as direções.

۠ۤ۠∙    ۬      ۤ۠∙     ۠      ۤ۠∙

۬   ∙۬۠ۤ۬     ۤ۠۬ۤ۠   ∙    ۤ ۤ۠۬ۤ۠  ∙

ۤ∙ ۬    ۠    ∙  ۠   ∙   ۬۠ۤ۬∙ۤ۬

∙ ۬۬۬   ∙ ۬۬۬۬۬  ∙ ۠  ∙ۤ   ۠∙  ۠۠۬۬ۤۤۤ

Meios não-participantes:

A radiação não é feita pelo meio existente entre as superfícies sólidas. É o que será considerado nesta disciplina.

[μm]

onde:

c = velocidade de luz no vácuo (vácuo C0 = 2,998 x 108 m/s)

ν  = freqüência de onda (Hz)

Fatores que Influenciam a Radiação Térmica

● Temperatura de Superfície;

● Estado de Superfície: Se rugosa, polida, oxidada.

Intensidade da Radiação Térmica

[W/m2.sr.μm]

Ie (intensidade espectral direcional): É a taxa de energia radiante (dq), emitida com comprimento de onda (λ), na direção ( θ, λ), por unidade de área da superfície emissora normal a essa direção, por unidade de ângulo sólido (dw) e por unidade de comprimento de onda (dλ).

(20.2)

onde:

θ = ângulo do Zênite

φ = ângulo do Azimute

r = raio

n = vetor unitário normal a dA

dA = elemento de área da superfície emissora

Ângulo Plano (α):

(radianos)     (20.3)

dl = comprimento de área

r = raio do círculo para um círculo de raio (r)

Sua circunferência é:         α = 360º

Ângulo Sólido (dw):

(20.4)    (esteroradiano)

r = raio da esfera

dAn = área sobre a superfície de uma esfera de raio (r)

(20.5)

Lθ	LФ

Com a equação (20.5) na equação (20.4):

(20.4)

(20.6)

Ângulos Sólidos de Uma Hemisfera (sr):

Solução:

Ângulo Sólido de Uma Esfera (e):

da equação (20.4)

da equação (20.2), ou com a equação (20.2):

(20.7)	     [W]

A partir da equação (20.7):

(20.8)	(fluxo de calor)

ou

[W/m2 .μm]      (20.9)   (fluxo de calor espectral de um certo comprimento de onda)

(20.10)      [W/m2]   (integrando em todas as faixas possíveis, fluxo de   calor em todos os λ)

Emissão (E) ou Poder Emissivo:

Definição:

onde: dq”, vem da equação (20.9)

(20.11)

Emissão espectral hemisférica: É o fluxo de calor radiante com comprimento de onda λ, que é emitida em todas as direções a partir de uma superfície, por unidade de comprimento de onda.

Emissão Total:

(20.12)    [W/m2]      (emissão em todos os comprimentos de onda)

* Caso Especial:

Emissor de fuso é a superfície, cujo à intensidade de radiação emitida é INDEPENDENTE da direção, ou seja:

(20.13)

com a equação (20.13) na (20.11):

logo:

(20.14)       [W/m2.μm]

Com a equação (20.14) na (20.12):

[W/m2]	(20.15)

onde:

(20.16)	          (intensidade total da radiação emitida)

* Exemplo 12.1 do livro texto:

Dados:

A1= 10-3 m2

In = 7000 W/m2.sr

A2 = A3 = A4 = 10-3 m2

- Pela definição de emissor difuso I = 7000 W/m2.sr

- (ângulo sólido)

dAn = ?

Irradiação (G):

A irradiação é a radiação térmica incidente sobre uma superfície. Pode ser ocasionada pela emissão e reflexão, que ocorrem em outras superfícies.

Definição:

(21.1)     [W/m2.μm]      (irradiação espectral hemisférica)

Definição: Irradiação é o fluxo de calor radiante com comprimento de onda λ, que incide a partir de todas as direções sobre uma superfície, por unidade de comprimento de onda.

onde:

Ii (λ,θ,Ф) = intensidade de radiação reincidente [W/m2.sr.μm].

Irradiação Total:

Se a radiação incidente for DIFUSA:

Ii (λ,θ,Ф) = Ii (λ)	(21.3)

(21.4)     [W/m2.μm]

e

[W/m2.sr]	       (intensidade total da radiação incidente)

*  Exemplo 12.2 do livro texto:

RADIOSIDADE (J):

Definição:

(21.7)   [W/m2.μm]  (radiosidade espectral hemisférica)

Definição: É o fluxo de calor radiante, com comprimento de onda λ, que deixa uma superfície devido à emissão e reflexão em todas as direções, por unidade de comprimento de onda.

onde:

=  intensidade de radiação emitida mais refletida  [W/m2.sr.μm].

Radiosidade Total:

(21.8)     [W/m2]	  (radiosidade em todos os comprimentos de onda)

Se uma superfície for emissor difuso e um refletor difuso.

então:

(21.9)

assim:

(21.10)

e

(21.11)         [W/m2]

onde:

(21.12)    [W/m2.sr]   (intensidade total da radiação emitida e refletida)

Radiação de Corpo Negro

O corpo negro é uma superfície ideal, que apresenta as seguintes características:

1ª) É um obsorvedor ideal: Absorve toda a radiação incidente, independentemente de λ, θ, Ф;

2ª) É um emissor ideal: Nenhuma superfície pode emitir mais radiação à mesma

temperatura T e λ;

3ª) É um emissor difuso: A radiação emitida independe de θ e Ф.

Na prática, o que se aproxima mais de um corpo negro é uma cavidade isotérmica. Ela é usada como padrão para medir as propriedades radiantes de superfícies reais.

No início do século XX, Planck deduziu que:

(21.13)	[W/m2.sr.μm]

Onde h e k são constantes de Planck e de Boltzmann respectivamente.

C0 = velocidade da luz no vácuo;

T = É a temperatura absoluta do corpo negro [K].

Por definição, o corpo negro é um emissor difuso. Assim, como a equação (21.13) na equação (20.14).

(21.14)    [W/m2.μm]   (emissão espectral do corpo negro)

(Lei de Wien)

Características Importantes:

- A emissão, E(λ,T) aumenta se a temperatura aumenta;

- A emissão, E(λ,T1) > E(λ,T2) se T1 > T2 ;

- Lei de Wien.

Lei de Wien:

λmáx T = 2.898 μm K	  (21.15)

Onde λmáx é o comprimento de onda na qual E(λ,T)CN é a máxima para uma dada temperatura.

Para a radiação solar ( T ≈ 5.800 K); λmáx ≈ 0,5 μm (fica no espectral visível).

Para a radiação terrestre ( T ≈ 300 K); λmáx ≈ 10 μm (fica no infra vermelho).

Lei de STEFAN – BOLTZMANN

Integrando-se a distribuição de Planch em todos os comprimentos de onda, para uma dada temperatura, obtém-se a emissão total do corpo negro:

(21.16)	[W/m2]

onde:

W/m2K4		(constante de Stefan-Boltzmann)

Como a ECN (emissão do corpo negro), é definida, a partir da equação (20.15), tem-se:

(21.17)        [W/m2.sr]      (intensidade total da radiação do corpo negro)

(21.18)

O resultado de F0→λ encontra-se na tabela 12.1 do livro texto, em função de λ, T.

Com F0→λ também é possível se obter:

(21.19)

- Exemplo 12.3 do livro texto:

1) a emissão a partir de pequena abertura em recipiente isotérmico irá possuir as características da radiação de um corpo negro, dessa forma:

2)  O comprimento de onda λ1 corresponde ao limite superior da banda espectral (0→λ1) que contém 10% da radiação emitida. Com F(0→λ) = 0,10; segue-se na tab. 12.1 que λ1T≈ 2.200 μm.K, assim:

λ1 = 1,1 μm

O comprimento de onda λ2 corresponde ao limite inferior da banda espectral (λ2→ ∞) que contém 10% da radiação emitida. Com:

F(λ2→ ∞) = 1- F(0→λ2) = 0,1

F(0→λ2) = 0,9

Segue-se da tabela 12.1 que λ2T = 9.382 μm.K, assim:

λ2 = 4,69 μm

3) Pela lei de Wien λmáx = 2.898 μm.K, assim:

λmáx = 1,45 μm.

Como a emissão é difusa, tem-se que:

4) A radiação sobre qualquer objeto pequeno no interior do recipiente pode ser aproximada como sendo igual a emissão a partir de um corpo negro que se encontre à temperatura da superfície do recipiente. Dessa forma, G = ECN(T), e nesse caso:

Emissões de Superfícies

Emissividade (ε): É a razão entre a radiação emitida pela superfície e a razão emitida por um corpo negro na mesma temperatura.

( adimensional )

Emissividade Espectral Direcional

(22.1)		(adimensional)

onde:

Ie = intensidade da radiação emitida.

Emissividade Total Direcional

(22.2)		(adimensional)

Emissividade Espectral Hemisférica

(22.3)		(adimensional)

Ou, com a definição de emissão (E), espectral hemisférica da equação (20.11).

Obtém-se:

(22.4)		(adimensional)

Com a equação (22.1), isto é,

(22.5)

Na equação (22.3):

Como I(λ,T)CN, independe de θ e Ф, emissão difusa de um corpo negro, tem-se:

(22.6)		(adimensional)

- Caso Particular:

Se for considerado que:

(ou seja, ε é independente de azimute Ф).

A equação (22.6) se reduz a:

ou

(22.8)

Emissividade Total Hemisférica:

ou

A partir da equação (22.4)

(22.9)

Ou ainda, com a equação (22.4), isto é:

(22.10)

Na equação (22.9):

(22.11)

Distribuição Direcional:

Conhecendo-se ε e ICN ou ECN, é fácil se obter a I real ou a E real, através das equações (22.5); ou (22.10); ou ainda da equação (22.9)

(22.12)

Portanto, normalmente admite-se que:

(22.13)

(22.14)

ε depende de:

→ Se o sólido é ou não condutor;

→ Natureza do revestimento superficial ( mátodo de fabricação, reação química com o ambiente, etc).

Valores do ε:

Fig. 12.18; 12.19 ;12.20 e também nas tabelas A.11 e A.12

Generalizações sobre o ε:

• Superfície metálicas polidas:

ε < 0,15

• Oxidação aumenta ε:

Ex:

Materiais não Condutores:

ε > 0,60

Ex:

madeira  →  ε > 0,80

pele →    ε > 0,90

- Exemplo 12.5 do livro texto:

ε = ?

Da tabela 12.1:

ε = 0,4 (0,318) + 0,8 (0,856 – 0,318)

ε = 0,558

Emitância total:

E(T) = ε(T) . E(T)CN

E(T) = 0,538. (5,67 x 10-8).(1600)4

E(T) = 207 KW/m2

- Exemplo 12.6:

Irradiação de um Meio Semitransparente

Na maioria das aplicações em engenharia, o meio é opaco isto é, G(λ)t=0

A cor de um meio se deve à reflexão e absorção da irradiação vinda do Sol ou de luz artificial.

Branco: Toda radiação é refletida.

Preto: Tada radiação é absorvida

Azul: Toda radiação refletida é predominantemente azul.

Absorção, reflexão e transmissão da radiação dependem:

→ do tipo de material;

→ acabamento superficial;

→ temperatura superficial;

→ do espaço (λ);

→ da direção (θ, Ф).

ABSORTIVIDADE (α): É a fração da irradiação que é absorvida por uma superfície α[0,1].

Absortividade Espectral Direcional

(22.17)		(admensional)

onde:

Ii = intensidade de radiação incidente.

α = em geral não dependa de T.

Absortividade Espectral Hemisférica

(22.18)

ou, com a definição de irradiação, equação (21.1)

(22.19)

Absortividade Total Hemisférica

(22.20)

Da equação (22.19):

Na figura 12.23 e na tabela A-12 → encontra-se os valores de α para alguns materiais tais como:

Tinta negra: α ≈ 0,97;

Tinta brancana espectro visível: α ≈ 0,21;

Tinta brancana no infra vermelho: α ≈ 0,90.

Refletividade (ρ):

É a fração da irradiação, que é refletida por uma superfície.

Refletividade Espectral Direcional:

(22.22)

Refletividae Espectral Hemisférica:

(22.23)

ou com a equação (21.1):

(22.24)

Refletividade Total Hemisférica:

(22.26)

Na figura 12.23 do livro texto → ρ para alguns materiais, ex:

Tinta branca no espectro visível: ρ ≈ 0,90;

Tinta branca no infravermelho: ρ ≈ 0,10;

Tinta negra: ρ ≈ 0,03.

Na maioria das aplicações em engenharia, se adimite reflexão difusa.

Transmissividade (τ)

Transmissicidade Espectral Hemisférica: É a fração da irradiação que atravessa um meio semi-transparente.

Transmissividade Total Hemisférica

Da equação (23.1):

Na figura 12.24 e na tabela A-12:

τ para alguns materiais.

A partir da equação (22.16):

Se o meio for opaco → τ(λ) = 0

então:

OBS: vidro e água são semi transparentes para o (espectro visível) mas, opacos para λ grande (infravermelho).

- Exemplo 12.7:

Transferência de Calor

Radiação Entre Superfícies Negras

Superfícies negras têm as mesmas características dos corpos negros:

- emissor ideal: ε = 1

- emissor difuso

- absorvedor ideal

Para duas superfícies negras arbitrárias, da equação (24.7), temos:

(25.1)   (radiação que deixa a superfície i e atinge a superfície j)

Para uma superfície negra:

(25.2)

Assim, com a equação (21.16):

(25.3)

Com este resultado na equação (25.1):

(25.4)

Por analogia:

(25.5)   (radiação que deixa a superfície j e atinge a superfície i)

A troca líquida de radiação entre as superfícies i e j é por tanto:

(25.6)

Com as equações (25.4) e (25.5) em (25.6):

Mas, com a equação (24.10)

Ai.Fij = Aj.Fji

(25.7)

Analogamente, a troca líquida de radiação entre a superfície i e N outras superfícies é:

(25.8)

- Exemplo 13.2:

F11 + F12 = 1

F12 = 1 - F11= 1- 0

F12 = 1

F12 = F21

Ai . Fij = Aj Fji

A1. F12 = A2 . F21

F31 = 0,17

- Exemplo 13.3

Da figura:

Fij ≈ 0,06 = F23

Pela regra da soma:

Por simetria:

Radiação Entre Superfícies Cinzas e Difusas

Hipóteses:

Cada superfície é isotérmica, ou seja, Ti = cte.;

Cada superfície apresenta radiosodade (Ji) uniforme;

Cada superfície é irradiada (Gi) uniformemente;

Cada superfície é cinza (ε = α), opaca (τ = 0) e difusa

O meio entre as superfícies é não participante.

Radiação em uma Superfície Cinza

(25.9)

Ex:

q = 2W	(deixando a superfície)

Mas;     	(25.10)

Para uma superfície opaca:

(25.11)

Para uma superfície cinza ε = α, portanto da equação (25.11) resulta em:

(25.12)

Pra uma superfície real:

(25.13)

Com as equações (25.12) e (25.13) em (25.10) teremos:

ou

Com este resultado na equação (25.9)

onde:

(25.16)		(resistência radiativa superficial)

E (Ti)CN e Ji → são equidistantes às temperaturas na condução e convecção.

Ri   	Se E (Ti)CN > Ji

qi → taxa líquida para fora da superfície

Se E(Ti)CN < Ji

Taxa líquida para dentro da superfície    qi ←

Radiação

Pra se obter qi através da equação (25.15) é necessário conhecer Ji. Mas Ji depende da interação da superfície i com as demais, devido a Gi . A radiação total que atinge a superfície i oriunda de todas as outras superfícies, incluindo i, é:

(25.17)

onde:

(Ai Fij)-1= resistência radiativa geométrica =

Igualando-se as equações (25.15) e (25.18), tem-se:

(25.19)

A solução de qi num problema radiativo que envolva superfícies cinzas, resume-se a resolver o sistema de equações:

(25.20)

Para se obter os Ji. Oom eles na equação (25.18) ou (25.19), obtem-se qi e Ti

- Exemplo 13.4

(25.15)

Do gráfico do livro texto, temos que:

(2)

Resolvendo o sistema de (2) e (3):

Cavidade com duas Superfícies

(25.21)

Outros casos são apresentados na tabela 13.3 do livro texto para o caso de duas placas paralelas infinitas, A1= A2 =A e F12 = 1.

Da equação (25.21)

Barreiras de Radiação

A troca de calor radiativa entre duas superfícies pode ser reduzida ao se colocar uma terceira superfície de baixo ε entre elas.

Para placas paralelas infinitas:

Pode-se demonstrar que para εi = cte = ε

(25.24)

Onde (q12)0 é a troca de calor sem barreira e (q12)N, com N barreiras assim, com N = 1, uma barreira à troca de calor se reduz à metade de (q12)0.

# Text boxes

Câmara de vácuo

Tsup

Tviz = cte

Gases de atmosfera

Sol → Terra

Atmosfera

Poeira de atmosfera

Direções preferenciais

T1

T2

Ar

Vácuo é o

Caso ideal

10-5	    10-4	         10-3	10-2	        10-1   0,4      0,7    100	       101        102	        λ (μm)

radiação térmica

luz visível

infravermelho

microondas

ultra

violeta

raios

gama

Espectro

raios X

medicina

Direção:

Espectro:

E2

E1

λ1

λ2

λ [μm]

E

emissão

espectral

[W/m2μm]

distribuição

direção

[μm]

Sistema de

coordenadas

esféricas

(r,θ,φ)

Y

Z

X

r

Ф

dA

dA = n dA

dA

θ

n

dA.cosθ

θ

dA.cosθ

dA

n

linha

de

visada

dA.cosθ

n

dα

dl

r

r

dw

dAn

dФ

θ

r

dw

(r.senθ)dФ

tira de esfera de raio r

dAe

r.senθ

r.dθ

dw

(é a taxa de trasnferência de calor emitida por um elemento de área (dA), com intensidade (i) na direção (θ,Ф), num intervalo de comprimento de onda (dλ), através de um elemento de ângulo sólido (dw).

Ii

dA

irradiação G

fração refletida

da irradiação

Emissão da superfície

radiosidade

45º

60º

A3

A4

0,5 m

0,5 m

0,5 m

A1

0	5	10	15	20	25

1000

500

λ [μm]

G (λ)

[W/m2.μm]

T = cte.

detector

detector

placa

T = cte.

radiação

T = cte

E (λ,T)

corpo negro

λ [μm]

0,4	0,5	0,7	2,0        	10

espectro visível                      infravermelho

5.800 K

Sol

1000 K

300 K

Terra

λ1		     λ2                                           λ

E (λ, T)CN

T = 2000 K

superfície real

corpo negro (T)

distribuição        espectral

E(λ)

λ (μm)

I real

I CN

Ag (T = 300 K) → ε = 0,02

Al (T = 300 K) → ε = 0,04

Aço inoxidável com baixa oxidação.

ε ≈ 0,10

Aço inoxidável com elevada oxidação.

ε ≈ 0,50

45º			90º    θ

condutor

não condutror

θ

εθ

normal (n)

Para quase

todo o θ

Materiais condutores:

Materiais não condutores:

ε1

ε2

0		   2 			       5

λ [μm]

ε (λ, T)

T = 1600 K

λ1 = 2μm

λ2 = 5μm

λ.T =  λ1.T = 2. 1600 = 3200 μm.k

λ2.T = 5. 1600 = 8000 μm.K

Ai, Ti

R

Aj

Tj

nj

ni

M

1

2

L = D

Esfera no interior de um círculo

F11 = 0

F11

F12

A1

A2

A3

L

l

D

L = D

A2

A3

rj

L

Figura 13.5 livro texto

D

L

T2 = 1650ºC

Calefator resistivo  (T1) = 1350ºC

T∞ = 27ºC

isolamento

Vamos aproximar esta superfície como se ela fosse super negra

ε (λ, θ)

0,6

0,3

0

λ =1μm

T = 2000K

0           30	        60	  80		90	     θ (graus)

Ler direto no gráfico

(22.8)

G (λ)a

Placa de vidro

G (λ)t

G é hemisférico

As flechas são

Ilustrativas

apenas

Irradiação      refletida    absorvida     transmitida

espectral

(22.21)

Ii

Superfície polida

Ir

θ

θ

Superfície rugosa

Ii

Superfície

difusa

(23.2)

(23.3)

qi

Gi Ai

Ji.Ai

Ai

qi

Gi Ai

Ji.Ai

ρi.Gi.Ai

JiAi

(25.15)

Ji

Ri

E (Ti)CN

1

4

2

3

Com a equação (25.17) em (25.9)

Ai , Ti

(25.18)

J3

J2

J1

qi

(AiFi3)-1

Ji

(Ai Fij)-1

(AiFi2)-1

qi2

qi3

W

H

ε3 = 1

q2

A2

Paredes da oficina

Tviz

Superfície absorvedora A2,T2,ε2

Tviz

(3)

E (T1)CN

q1

E (T2)CN

J1			       J2

(25.21)

1

J1

2

J2