## Slide 1: Medição de velocidade

## Slide 2: TACÔMETROS

## Slide 3: Módulos de um Sist. De Medição

## Slide 4: Medição de velocidade
Transdutores de velocidade rotacional são importantes em sistemas de medição de velocidade, destacando-se os tacômetros digitais e os analógicos, transdutores de velocidade por relutância variável e tacômetros por efeito Hall ou magnetorresistivos, entre outros.

## Slide 5: Tacômetro mecânico
Baseado no princípio regulador de Watt
Princípio físico: força de inércia, força centrífuga

## Slide 6: Tacômetro Flyball
Princípio físico: força de inércia, força centrífuga

## Slide 7: efeito Hall

## Slide 8: efeito Hall

## Slide 9: sensor de efeito Hall
Este arranjo permite detectar movimentos de rotação com facilidade. Aqui, um imã circular (ou imãs presos a uma peça circular) podem ser utilizados, de modo a gerar o mesmo padrão de campo. O sinal gerado com este arranjo é senoidal e pode ser facilmente trabalhado para excitar circuitos lógicos.

## Slide 10: Tacômetro digital com sensor de efeito Hall
Um motor de hélice que utiliza sensor de efeito Hall.

## Slide 11: tacômetros Elétricos

## Slide 12: tacogerador
Princípio físico: indução eletromagnética
Medições até 6000 rpm
Precisão de 2%
Tensão do voltimetro é proporcional à velocidade angular

## Slide 13: Tacômetro de corrente parasita
Princípio físico: indução eletromagnética
Induz correntes parasitas no anel de alumínio fazendo-o girar
Mola restringe a rotação se opondo ao movimento e gerando a leitura, analógica

## Slide 14: Tacômetro INDUTIVO
Princípio físico: indução eletromagnética
Pulso de voltagem é gerado pela rotação da roda dentada
Sensor: Pick-up magnético
Frequência dos pulsos torna possível a leitura

## Slide 15: Tacômetro digital com sensor indutivo
Dispositivo cujo transdutor utilizado é o de relutância variável
Ampla aplicação no setor automotivo
Por exemplo em sistemas de freios antibloqueantes (popularmente conhecidos como freios ABS) e em controles de tração.
Princípio físico: indução eletromagnética

## Slide 16: Tacômetro digital com sensor óptico
Conhecido também como tacômetro óptico, cujo pulso, em geral, é gerado por uma das técnicas apresentadas na figura ao lado.

## Slide 17: Tacômetro Fotoelétrico
Frequência dos pulsos de luz recebidas pelo fotorreceptor relaciona a rotação do eixo
Única carga aplicada sobre o eixo é a inércia do disco

## Slide 18: Tacômetro De laser refletido
Tacômetro portátil
Semelhante funcionamento ao tacômetro fotoelétrico
Utiliza-se alvo reflectivo para obtenção da frenquência

## Slide 19: Estroboscópio
Luz intermitente com frequência conhecida

## Slide 20: Grupo
Fábio Luís Bertol
Fabrício Fregonese
Hellen Christina da Silva
Caio Gustavo Sousa de Paula
Augusto Knopik